|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-СП.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемый продукт, его температура и давление, кристаллизация, налипание, скорость движения |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-СП – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 200 |
| 2 | Длина погружной части В, мм | 200 - 2000 |
| 3 | Зазор между излучателем и приемником С, мм | 10-30 |
| 4 | Исполнение узла уплотнения | Ш1" - штуцер G1"; Сп - специальный по заказу |
| 5 | Время задержки срабатывания, сек | 0,1 - 20 |
| 6 | Цвет светодиодного индикатора в нормальных условиях | К – красный; З - зеленый |
| 7 | Вид взрывозащиты; Особое исполнение - NAMUR | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X; namur - маркировка 1ЕхdibIICT6X |

Пример записи: СЖУ-1-СП-100-250-10-Ш1"-2-З-namur

Заполненный опросный лист отправьте:

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru