|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора (измерителя газосодержания) СЖУ-1-ОГ.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-ОГ – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 200 |
| 2 | Длина погружной части В, мм | 60 - 500 |
| 3 | Исполнение узла уплотнения | Г1" - накидная гайка 1"; Г3/4" - накидная гайка 3/4"; Ф – фланцевое (уточнить размер фланца); Сп – специальный, по заказу |
| 4 | Время усреднения данных, сек | 1 - 20 |
| 5 | Цвет светодиодного индикатора в нормальных условиях | К – красный; З - зеленый |
| 6 | Вид взрывозащиты; | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; |

Пример записи: СЖУ-1-ОГ-100-150-Г1"-2-К-d

Заполненный опросный лист отправьте:

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru