|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-Э.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-Э – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 200 |
| 2 | Длина погружной части В, мм | 80 - 1000 |
| 3 | Исполнение узла уплотнения | Г3/4" - накидная гайка 3/4"; Ш3/4" - штуцер 3/4"; ШМ20х1,5 – штуцер М20х1,5 Сп - специальный по заказу |
| 4 | Чувствительный элемент | К16 – кольцевой Ø16; К20 – кольцевой Ø20; С – стержневой (60мм) Д – другой, по согласованию |
| 5 | Время задержки срабатывания, сек | 0,1 - 20 |
| 6 | Защитный чехол для стержневого чувствительного элемента | Ч – с чехлом; 0 – без чехла |
| 7 | Вид взрывозащиты | ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X; 0 – без взрывозащиты |

Пример записи: СЖУ-1-Э-100-150-ШМ20х1,5-С-2-0-0

Заполненный опросный лист отправьте:

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru