|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-ТР и СЖУ-1-ТР-2.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-ТР – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8      или        СЖУ-1-ТР-2 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 600 |
| 2 | Длина первой погружной части В, м | 0,5 - 25 |
| 3 | Длина второй погружной части С, м | 0,5 – 25 (для СЖУ-1-ТР-2) |
| 4 | Вид чувствительного элемента | С – стержневой; К – кольцевой; В - вилочковый |
| 5 | Исполнение узла уплотнения | Ф – фланец (указать размеры, ГОСТ); Сп - специальный по заказу |
| 6 | Время задержки срабатывания, сек | 0,1 - 20 |
| 7 | Цвет светодиодного индикатора в нормальных условиях | К – красный; З - зеленый |
| 8 | Вид взрывозащиты | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X |

Пример записи: СЖУ-1-ТР-2-100-0,5-12-В-Ф-2-К-d

Фланец Dy50, ГОСТ, исп.

Заполненный опросный лист отправьте

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru