|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-ПВ.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-ПВ – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки L3, мм | 60 - 200 |
| 2 | Длина погружной части L1, мм | 100 - 4000 |
| 3 | Ход поплавка L2, мм | больше 20мм |
| 4 | Материал поплавка (желательно согласовать размеры) | НС - нержавеющая сталь; ПЛ – пластик (поливинилхлорид) |
| 5 | Исполнение узла уплотнения | Г3/4" - накидная гайка 3/4"; Ш3/4" - штуцер 3/4"; ШМ20х1,5 - штуцер М20х1,5; Ф - фланец (требуется согласование) Сп - специальный по заказу |
| 6 | Количество точек контроля, срабатывание | 1 (верх) – срабатывание при верхнем положении поплавка; 1 (низ) - срабатывание при нижнем положении поплавка; 2 – срабатывание при крайних положениях поплавка |
| 7 | Вид взрывозащиты | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X |

Пример записи:

СЖУ-1-ПВ-100-150-30-НС-М20х1,5-1(верх)-d

Заполненный опросный лист отправьте:

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru