|  | АИС-НН |
| --- | --- |

Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-В.

| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |

Схема обозначений (расшифровка позиций в таблице 1):

СЖУ-1-В – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Таблица 1

| №пп | Наименование | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота стойки А, мм | 60 - 600 |
| 2 | Длина погружной части В, мм | 80 - 4000 |
| 3 | Исполнение узла уплотнения | Г1" - накидная гайка 1"; Ш3/4" - штуцер 3/4"; Сп - специальный по заказу |
| 4 | Диаметр трубы чувствительного элемента, мм | 16, 20, Д – другой, по согласованию |
| 5 | Время задержки срабатывания, сек | 0,1 - 20 |
| 6 | Цвет светодиодного индикатора в нормальных условиях | К – красный; З - зеленый |
| 7 | Вид взрывозащиты | d – маркировка 1ЕхdIIВT6; ib – маркировка 1ЕхdibIICT6X |
| 8 | Особое исполнение - NAMUR | ib - маркировка 1ЕхdibIICT6X (NAMUR) |

Пример записи: СЖУ-1-В-100-150-Ш3/4"-20-2-К-namur

Заполненный опросный лист отправьте:

по электронной почте:

asi@nt-rt.ru